## Plan experience
|  |  | dil° | µg/g AgAc
400 µg/g | 3,6 mg AgAc + 9,0026 g food |  |  | 399.8845
40 µg/g | 310,0 mg "400 µg/g" + 2,7041 g food |  | 9.7229 | 41.1281
% Ag in AgAc | 64.63%
Extraction in 1 ml NH4OH 2M (24h)
40 µg/g (20 mg) |  |  | 400 µg/g (20 mg)
Solution spike | 180000 | µg AgAc/L | Solution spike | 180000 | µg AgAc/L | 116334 | µg/lth Ag
| 4.44 | µl |  | 44.4 | µl
| 0.7992 | µg AgAc |  | 7.992 | µg AgAc
|  | Pellets (mg) | Spike 40 µg/g (µl) | Spike 400 µg/g (µl) | Pellets vieillis (40 µg/g ) (mg) | Pellets vieillis (400 µg/g ) (mg) | NH4OH 2M (µl) | µg/lth Ag
1 | Pellets Ctl | 21.7 | - | - | - | - | 1000 | 0
2 |  | 20.1 | - | - | - | - | 1000 | 0
3 |  | 24.3 | - | - | - | - | 1000 | 0
4 | Spike 40 µg/g | - | 4.44 | - | - | - | 1000 | 514.2397
5 |  | - | 4.44 | - | - | - | 1000 | 514.2397
6 |  | - | 4.44 | - | - | - | 1000 | 514.2397
7 | Pellets 40 µg/g vieillis | - | - | - | 26.3 | - | 1000 | 699.0826
8 |  | - | - | - | 20.2 | - | 1000 | 536.938
9 |  | - | - | - | 24.6 | - | 1000 | 653.8947
10 | Pellets ctl + spike 40 µg/g | 19.9 | 4.44 | - | - | - | 1000 | 514.2397
11 |  | 25.5 | 4.44 | - | - | - | 1000 | 514.2397
12 |  | 25.3 | 4.44 | - | - | - | 1000 | 514.2397
13 | Spike 400 µg/g | - | - | 44.4 | - | - | 1000 | 4945.643
14 |  | - | - | 44.4 | - | - | 1000 | 4945.643
15 |  | - | - | 44.4 | - | - | 1000 | 4945.643
16 | Pellets 400 µg/g vieillis | - | - | - | - | 22.2 | 1000 | 5737.4865
17 |  | - | - | - | - | 24.9 | 1000 | 6435.2889
18 |  | - | - | - | - | 28.1 | 1000 | 7262.314
19 | Pellets ctl + spike 400 µg/g | 20.7 | - | 44.4 | - | - | 1000 | 4945.643
20 |  | 24.4 | - | 44.4 | - | - | 1000 | 4945.643
21 |  | 22 | - | 44.4 | - | - | 1000 | 4945.643

## ICP-MS
Sample | [6 empty] | 107 Ag [ 1 ] |  |  | 107 Ag [ 2 ] |  |  | 109 Ag [ 1 ] |  |  | 109 Ag [ 2 ] |  |  | 45 Sc ( ISTD ) [ 1 ] | 45 Sc ( ISTD ) [ 2 ] | 74 Ge ( ISTD ) [ 1 ] | 74 Ge ( ISTD ) [ 2 ] | 103 Rh ( ISTD ) [ 1 ] | 103 Rh ( ISTD ) [ 2 ] | 193 Ir ( ISTD ) [ 1 ] | 193 Ir ( ISTD ) [ 2 ]
| Rjct | Data File | Acq. Date-Time | Type | Sample Name | Dilution | Conc. [ ug/l ] | Conc. RSD | CPS | Conc. [ ug/l ] | Conc. RSD | CPS | Conc. [ ug/l ] | Conc. RSD | CPS | Conc. [ ug/l ] | Conc. RSD | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS
| FALSE | 001CALB.D | 2018-07-27 09:02 | CalBlk | 0 | 1 | 0 | N/A | 53.3367 | 0 | N/A | 77.2233 | 0 | N/A | 100.0033 | 0 | N/A | 80 | 176439.5467 | 2683336.3167 | 148166.19 | 673859.92 | 2029421.2733 | 3481068.6633 | 1612145.4267 | 2190330.45
| FALSE | 002CALS.D | 2018-07-27 09:07 | CalStd | 0.1 | 1 | 0.033538 | 5.8781 | 763.3867 | 0.03399 | 1.4861 | 1269.5267 | 0.034894 | 6.321 | 820.0567 | 0.032477 | 7.1077 | 1175.0733 | 175068.5867 | 2670254.3367 | 146236.3433 | 670942.94 | 2014485.3533 | 3451542.3833 | 1597716.2633 | 2170625.6133
| FALSE | 003CALS.D | 2018-07-27 09:12 | CalStd | 0.5 | 1 | 0.40921 | 4.0788 | 8634.1733 | 0.3961 | 1.5142 | 14002.4 | 0.4017 | 1.8085 | 8311.7233 | 0.39411 | 0.34642 | 13399.5567 | 174195.8933 | 2654385.17 | 146891.67 | 668764.8667 | 1994463.13 | 3457287.4133 | 1573556.4867 | 2166004.22
| FALSE | 004CALS.D | 2018-07-27 09:17 | CalStd | 2.5 | 1 | 2.4323 | 1.9875 | 51207.2633 | 2.3587 | 0.12218 | 82470.2067 | 2.443 | 0.95786 | 50185.7933 | 2.3549 | 0.82811 | 79162.0533 | 176670.6233 | 2661129.96 | 146681.3033 | 665245.5167 | 1999977.4533 | 3435213.25 | 1595373.0333 | 2143808.4067
| FALSE | 005CALS.D | 2018-07-27 09:21 | CalStd | 5 | 1 | 4.9328 | 1.2243 | 104173.4767 | 4.835 | 1.3015 | 169195.0467 | 4.9396 | 1.1551 | 101740.4067 | 4.8161 | 1.3008 | 162030.3167 | 177600.1433 | 2654215.9167 | 147504.6333 | 666587.9067 | 2007209.52 | 3439914.0133 | 1587111.54 | 2149964.08
| FALSE | 006CALS.D | 2018-07-27 09:26 | CalStd | 50 | 1 | 50.0111 | 1.9393 | 1065248.5 | 50.0247 | 0.34746 | 1734167.7333 | 50.01 | 1.9456 | 1038484.3067 | 50.0268 | 0.29603 | 1667250.81 | 175813.52 | 2650282.2533 | 145093.6633 | 663246.31 | 2025674.43 | 3408988.6267 | 1583553.5867 | 2141810.2667
| FALSE | 007.D | 2018-07-27 09:31 | Sample | Blanc 1 | 10 | 0.048225 | 24.9179 | 154.45 | 0.053152 | 13.3291 | 262.7867 | 0.070282 | 29.2197 | 243.3467 | 0.05808 | 18.0815 | 275.0067 | 178616.3967 | 2662487.81 | 148524.1767 | 672395.6267 | 2005477.02 | 3447274.5333 | 1577859.1933 | 2122517.8667
| FALSE | 008.D | 2018-07-27 09:36 | Sample | Blanc 2 | 10 | 0.010362 | 120.9123 | 75.5567 | 0.014136 | 24.4695 | 125.56 | 0.019883 | 100.9121 | 141.12 | 0.014447 | 34.3263 | 127.2267 | 179630.25 | 2668936.3333 | 148672.7067 | 673161.7267 | 2027573.2367 | 3431875.5733 | 1593323.6567 | 2138516.9467
| FALSE | 009.D | 2018-07-27 09:41 | Sample | 01 | 10 | 0.16105 | 6.0521 | 373.3533 | 0.15051 | 4.1317 | 578.9133 | 0.15251 | 6.0636 | 392.2433 | 0.15049 | 8.7764 | 561.6867 | 176500.4467 | 2670725.7567 | 142982.1467 | 646103.27 | 1906598.2367 | 3303145.5767 | 1559737.0933 | 2110587.3133
| FALSE | 010.D | 2018-07-27 09:46 | Sample | 02 | 10 | 0.12817 | 7.0467 | 310.0167 | 0.14523 | 8.3658 | 559.4667 | 0.14625 | 8.445 | 383.3567 | 0.12688 | 7.8778 | 484.4633 | 177277.6633 | 2675127.6 | 143187.2133 | 650199.0267 | 1924159.8367 | 3294402.7967 | 1550952.8067 | 2106123.15
| FALSE | 011.D | 2018-07-27 09:51 | Sample | 03 | 10 | 0.18383 | 3.1146 | 418.9133 | 0.16983 | 5.6881 | 635.03 | 0.16505 | 7.1338 | 416.6867 | 0.16554 | 5.3482 | 602.2467 | 176981.2367 | 2674692.25 | 142063.1833 | 644565.54 | 1906906.1867 | 3259291.3733 | 1551660.8433 | 2087024.6033
| FALSE | 012.D | 2018-07-27 09:56 | Sample | 04 | 10 | 487.8109 | 4.2582 | 995662.9367 | 488.1909 | 1.8728 | 1640835.6867 | 487.3352 | 4.2003 | 969734.2733 | 482.72 | 1.832 | 1559770.48 | 169092.0867 | 2561173.1567 | 145030.6967 | 663168.7633 | 1942518.0267 | 3305718.9433 | 1606348.5867 | 2163874.3567
| FALSE | 013.D | 2018-07-27 10:00 | Sample | 05 | 10 | 479.6068 | 1.753 | 974183.96 | 475.5153 | 1.6365 | 1607751.5567 | 479.2863 | 2.0324 | 949084.0833 | 472.9118 | 1.6579 | 1537177.65 | 171573.88 | 2558418.21 | 145401.6867 | 665133.2067 | 1931609.0867 | 3325242.73 | 1606635.3933 | 2174766.81
| FALSE | 014.D | 2018-07-27 10:05 | Sample | 06 | 10 | 467.9093 | 2.3989 | 944174.1967 | 459.1177 | 2.258 | 1575086.7667 | 467.0698 | 2.2526 | 918857.3367 | 457.3314 | 2.467 | 1508370.7233 | 171336.27 | 2591418.6767 | 145572.1433 | 672869.0967 | 1919234.6567 | 3374412.9367 | 1588501.45 | 2201940.8867
Ag[1]: Concentration value = 70.05 is over the calibration range Ag[1]: Concentration value = 70.56 is over the calibration range Ag[2]: Concentration value = 70.88 is over the calibration range Ag[2]: Concentration value = 71.14 is over the calibration range | FALSE | 015.D | 2018-07-27 10:10 | Sample | 07 | 10 | 705.6219 | 1.3097 | 1399648.6433 | 711.4457 | 0.059071 | 2353193.47 | 700.5118 | 0.26583 | 1354621.1767 | 708.7571 | 0.94268 | 2253673.9067 | 179300.6167 | 2697543.3267 | 143555.1033 | 650530.89 | 1886220.6833 | 3252677 | 1547240.2733 | 2090935.5067
Ag[1]: Concentration value = 63.30 is over the calibration range Ag[1]: Concentration value = 61.28 is over the calibration range Ag[2]: Concentration value = 61.90 is over the calibration range Ag[2]: Concentration value = 62.52 is over the calibration range | FALSE | 016.D | 2018-07-27 10:15 | Sample | 08 | 10 | 612.7796 | 0.80112 | 1249540.6 | 625.1606 | 0.65954 | 2124201.7933 | 633.0483 | 1.4064 | 1258424.9467 | 619.0336 | 0.7738 | 2022162.0333 | 180348.3967 | 2745294.82 | 144048.9667 | 660159.3233 | 1939083.8267 | 3341438.2833 | 1577851.9033 | 2141087.7133
Ag[1]: Concentration value = 70.54 is over the calibration range Ag[1]: Concentration value = 70.97 is over the calibration range Ag[2]: Concentration value = 70.93 is over the calibration range Ag[2]: Concentration value = 70.97 is over the calibration range | FALSE | 017.D | 2018-07-27 10:20 | Sample | 09 | 10 | 709.7167 | 0.78365 | 1402533.3133 | 709.67 | 0.67386 | 2347808.7 | 705.3733 | 0.036237 | 1358964.6367 | 709.2731 | 0.82292 | 2255899.0633 | 181134.97 | 2695919.3 | 144316.5633 | 652524.6467 | 1879215.02 | 3253375.2633 | 1562509.3333 | 2125712.7433
| FALSE | 018.D | 2018-07-27 10:25 | Sample | 10 | 10 | 482.2646 | 1.9643 | 962205.73 | 477.7651 | 0.35256 | 1593676.97 | 481.9434 | 1.9989 | 937425.4267 | 472.8123 | 0.83125 | 1516202.2 | 179932.8833 | 2732064.3333 | 143452.9133 | 654073.1133 | 1897604.59 | 3280247.3133 | 1583454.3 | 2149653.5967
| FALSE | 019.D | 2018-07-27 10:29 | Sample | 11 | 10 | 468.7712 | 1.7363 | 955886.8233 | 463.1872 | 0.69569 | 1566384.7167 | 469.6021 | 1.5369 | 933532.78 | 459.5113 | 0.72837 | 1493917.2133 | 184423.9033 | 2786779.1933 | 145250.7333 | 659606.2467 | 1939085.77 | 3325544.0467 | 1601584.9767 | 2160815.89
| FALSE | 020.D | 2018-07-27 10:34 | Sample | 12 | 10 | 453.849 | 1.9098 | 959121.5167 | 447.6746 | 1.5659 | 1584282.77 | 454.7429 | 1.8241 | 936897.6767 | 441.6563 | 2.0008 | 1502532.2533 | 192055.5833 | 2913904.99 | 151325.1533 | 688276.5967 | 2009730.6133 | 3480174.9833 | 1687816.57 | 2265600.2933
| FALSE | 021.D | 2018-07-27 10:39 | Sample | 13 | 100 | 4557.8162 | 1.2521 | 985295.4867 | 4531.0524 | 0.47564 | 1604104.18 | 4571.3043 | 1.786 | 963402.4533 | 4528.4855 | 0.46073 | 1541290.1167 | 185290.94 | 2716338.0133 | 149608.8767 | 674475.9533 | 2055639.7433 | 3481472.9333 | 1605541.5567 | 2178825.4533
| FALSE | 022.D | 2018-07-27 10:44 | Sample | 14 | 100 | 4526.8922 | 1.3179 | 978830.09 | 4457.7663 | 0.35145 | 1595899.0033 | 4547.082 | 1.4885 | 958510.3433 | 4441.7849 | 0.95732 | 1528630.3433 | 187122.34 | 2726285.2733 | 149731.3767 | 677879.0933 | 2056200.3333 | 3520435.5033 | 1612936.9233 | 2168107.6567
| FALSE | 023.D | 2018-07-27 10:49 | Sample | 15 | 100 | 4500.5467 | 2.0548 | 989024.32 | 4496.1539 | 0.67905 | 1613324.9933 | 4510.7181 | 2.1688 | 966362.19 | 4481.4579 | 0.90312 | 1545935.1167 | 189126.0567 | 2732800.9633 | 152518.77 | 678077.62 | 2089813.06 | 3528631.68 | 1622154.82 | 2187457.1733
| FALSE | 024.D | 2018-07-27 10:54 | Sample | 16 | 100 | 5036.8811 | 1.643 | 1092473.3 | 5038.764 | 0.66684 | 1799913.3967 | 5058.0452 | 1.6143 | 1069528.23 | 5046.2045 | 0.59809 | 1732973.1667 | 182331.5 | 2669462.53 | 150998.45 | 683272.0033 | 2062485.2133 | 3512775.8867 | 1642108.1867 | 2211360.8867
| FALSE | 025.D | 2018-07-27 10:58 | Sample | 17 | 100 | 5154.6156 | 1.4709 | 1117138.74 | 5187.6971 | 0.44228 | 1858791.1033 | 5155.146 | 1.8232 | 1089210.6967 | 5187.1827 | 0.916 | 1786853.1867 | 184756.51 | 2715164.4733 | 151801.82 | 685050.2933 | 2060944.2033 | 3523545.99 | 1641072.72 | 2227676.7733
| FALSE | 026.D | 2018-07-27 11:03 | Sample | 18 | 100 | 5084.669 | 1.7872 | 1105040.55 | 5115.1067 | 0.30534 | 1840921.64 | 5112.0532 | 1.7618 | 1083105.8333 | 5073.2594 | 1.1945 | 1755284.4867 | 186742.1167 | 2722699.8533 | 152575.7633 | 686481.5967 | 2066679.0167 | 3539197.6233 | 1645403.3767 | 2228247.0867
| FALSE | 027.D | 2018-07-27 11:08 | Sample | 19 | 100 | 3690.7873 | 1.7013 | 810290.2767 | 3656.1558 | 1.1062 | 1319124.0167 | 3694.7454 | 1.6577 | 790807.3767 | 3618.0944 | 0.30323 | 1255027.0367 | 186385.0233 | 2698557.0067 | 153619.95 | 685519.2167 | 2087803.0933 | 3548054.22 | 1658037.0067 | 2246789.8467
| FALSE | 028.D | 2018-07-27 11:13 | Sample | 20 | 100 | 3692.8428 | 1.9666 | 809672.9633 | 3656.0612 | 0.91904 | 1319153.4433 | 3704.4454 | 2.0058 | 791819.43 | 3603.6798 | 1.2797 | 1250026.9667 | 187903.15 | 2707771.0867 | 154876.6467 | 682240.7867 | 2085122.6933 | 3548216.5767 | 1662936.9733 | 2243078.6167
| FALSE | 029.D | 2018-07-27 11:18 | Sample | 21 | 100 | 3723.9668 | 1.6439 | 821855.62 | 3713.9302 | 0.68805 | 1350265.6733 | 3740.99 | 1.5464 | 804894.97 | 3641.4023 | 0.72414 | 1272767.9733 | 188481.82 | 2734036.8367 | 154578.92 | 690880.0333 | 2098551.17 | 3575344.2833 | 1671939.82 | 2248526.9133
| FALSE | 030.D | 2018-07-27 11:23 | Sample | Blanc 3 | 10 | 1.5554 | 7.141 | 3485.35 | 1.5477 | 3.7136 | 5695.8033 | 1.547 | 0.65896 | 3429.4667 | 1.5838 | 5.4894 | 5606.8767 | 193621.91 | 2765544.02 | 158205.9033 | 699225.91 | 2097247.9733 | 3569723.9733 | 1629059.9067 | 2199364.0667
| FALSE | 031.D | 2018-07-27 11:27 | Sample | Blanc 4 | 10 | 1.3703 | 1.91 | 3052.75 | 1.4365 | 1.8617 | 5307.2467 | 1.3656 | 3.2162 | 3014.9 | 1.4357 | 2.1688 | 5105.49 | 192243.0267 | 2763636.38 | 156962.17 | 700306.22 | 2080754.8467 | 3579030.0533 | 1616490.8267 | 2206562.1533
| FALSE | 032.D | 2018-07-27 11:32 | Sample | 07' | 100 | 707.4745 | 2.0165 | 154065.1167 | 698.7977 | 0.50382 | 251458.8367 | 709.8767 | 1.9819 | 150750.6933 | 697.2182 | 0.38856 | 241211.1 | 190394.6533 | 2728439.0533 | 156334.39 | 687089.86 | 2070381.7567 | 3537735.85 | 1656449.2133 | 2212540.3833
| FALSE | 033.D | 2018-07-27 11:37 | Sample | 08' | 100 | 623.7105 | 1.0633 | 135155.1367 | 608.78 | 1.4296 | 220964.1367 | 619.4865 | 0.69698 | 130909.9 | 609.5565 | 1.1607 | 212706.2767 | 188965.0367 | 2715595.6533 | 155951.3533 | 690579.13 | 2059730.11 | 3568237.03 | 1639561.2933 | 2249957.2233
| FALSE | 034.D | 2018-07-27 11:42 | Sample | 09' | 100 | 707.2342 | 2.4346 | 154433.2667 | 696.4747 | 1.7018 | 251699.52 | 707.1793 | 2.3514 | 150586.0567 | 695.8294 | 1.7907 | 241758.8167 | 191260.98 | 2723750.8267 | 155129.45 | 688677.1 | 2075957.3133 | 3552966.4733 | 1656635.01 | 2255296.6

## Ag
|  |  | dil° | µg/g AgAc
400 µg/g | 3,6 mg AgAc + 9,0026 g food |  |  | 399.8845
40 µg/g | 310,0 mg "400 µg/g" + 2,7041 g food |  | 9.7229 | 41.1281
% Ag in AgAc | 64.63%
Extraction in 1 ml NH4OH 2M (24h)
40 µg/g (20 mg) |  |  | 400 µg/g (20 mg)
Solution spike | 180000 | µg AgAc/L | Solution spike | 180000 | µg AgAc/L | 116334 | µg/lth Ag
| 4.44 | µl |  | 44.4 | µl
| 0.7992 | µg AgAc |  | 7.992 | µg AgAc
vieillis = 7 week old
|  | µg/lth Ag | µg/lcalc Ag | Recovery %
1 | Pellets Ctl | 0 | 0.16105 | -
2 |  | 0 | 0.12817 | -
3 |  | 0 | 0.18383 | -
4 | Spike 40 µg/g | 514.2397 | 487.8109 | 94.8606
5 |  | 514.2397 | 479.6068 | 93.2652
6 |  | 514.2397 | 467.9093 | 90.9905
7 | Pellets 40 µg/g vieillis | 699.0826 | 707.4745 | 101.2004
8 |  | 536.938 | 623.7105 | 116.1606
9 |  | 653.8947 | 707.2342 | 108.1572
10 | Pellets ctl + spike 40 µg/g | 514.2397 | 482.2646 | 93.7821
11 |  | 514.2397 | 468.7712 | 91.1581
12 |  | 514.2397 | 453.849 | 88.2563
13 | Spike 400 µg/g | 4945.643 | 4557.8162 | 92.1582
14 |  | 4945.643 | 4526.8922 | 91.5329
15 |  | 4945.643 | 4500.5467 | 91.0002
16 | Pellets 400 µg/g vieillis | 5737.4865 | 5036.8811 | 87.789
17 |  | 6435.2889 | 5154.6156 | 80.0992
18 |  | 7262.314 | 5084.669 | 70.0144
19 | Pellets ctl + spike 400 µg/g | 4945.643 | 3690.7873 | 74.627
20 |  | 4945.643 | 3692.8428 | 74.6686
21 |  | 4945.643 | 3723.9668 | 75.2979